Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego z dnia 04.04.2014r.

………………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy, nazwa, adres)

WYKAZ   STOLARKI   OKIENNEJ

| Lp. | Nazwa, asortyment | Jedn. miary | ilość | Jednostkowa cena netto | Wartość netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okno PCV, z okleiną jednostronną w kolorze – orzech, od wewnątrz -białe, okna dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie rozwierno-uchylne; profil pięciokomorowy, szyby o wsp.U=1,1.W/m2k; wymiary 146x143 | szt | 6 |  |  |
| 2 | Okno PCV, z okleiną jednostronną w kolorze – orzech, od wewnątrz- białe, okna dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie rozwierno-uchylne; profil pięciokomorowy, szyby o wsp.U=1,1.W/m2k; ; wymiary 175x111 | szt | 6 |  |  |
| 3 | Okno PCV, z okleiną jednostronną w kolorze – orzech, od wewnątrz białe, okna trzyskrzydłowe – jedno skrzydło rozwierne, dwa skrzydła rozwierno-uchylne,profil pięciokomorowy,szyby o wsp. U=1,1.W/m2k ; wymiary 208/148 | szt | 1 |  |  |
| 4 | Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej metodą proszkową, w kolorze – brąz. Parapety szer.20 cm (w rozwinięciu), gr.0,50 mm. | szt | 13 |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO |  |

Cena dostawy:     ogółem wartość netto:                  …………………………………… zł

podatek VAT (…………..)          …………………………………… zł

ogółem brutto:                              …………………………………… zł

Cena dostawy zostanie przeniesiona do umowy

……………………………………………….                                                                                   ………………………………………………… (miejscowości, data)                                                                                                                                         (pieczęć i podpis Wykonawcy)